实验室管理制度

齐齐哈尔医学院附属第一医院实验研究中心

实验室管理制度目录

- 实验室管理制度…………………………………………………1

2.实验室开放制度…………………………………………………3

3.实验室准入、离开制度…………………………………………5

4.实验室基本信息收集、整理、上报制度………………………6

5.实验室标准操作规程的制定、修订、管理制度………………8

6.实验室工作人员考核办法………………………………………9

7.实验室人员职责…………………………………………………10

实验室主任岗位职责……………………………………………10

实验室工作人员岗位职责………………………………………11

实验室脱产人员、科研助理岗位职责…………………………12

8.实验室环境与安全制度…………………………………………13

工作人员和实验室安全的一般要求……………………………14

实验室安全管理制度……………………………………………20

实验室四防措施…………………………………………………22

实验室卫生制度…………………………………………………23

实验室生物安全防护制度………………………………………23

实验室突发事件处理预案和程序………………………………28

实验室火灾应急处理预案…………………………………28

实验室爆炸应急处理预案…………………………………30

实验室中毒应急处理预案…………………………………30

实验室触电应急处理预案…………………………………31

实验室化学灼伤应急处理预案……………………………32

实验室紧急情况处理预案…………………………………32

压缩气体的安全准则……………………………………………35

实验室工作人员的个人卫生及健康检查制度…………………38

9.实验室仪器设备管理制度………………………………………40

仪器设备的保管、维护、使用…………………………………40

仪器设备的拆、卸、改装………………………………………41

仪器设备的借用、调拨、报损、报废…………………………42

大型精密仪器管理………………………………………………43

仪器设备损坏、丢失赔偿细则…………………………………46

10实验室化学药品…………………………………………………51

化学药品管理及使用制度………………………………………51

易燃、易爆、剧毒物品储存使用度……………………………53

实验室化学危险品管理办法……………………………………57

11.实验动物管理制度………………………………………………60

12.实验室科研项目管理制度………………………………………64

实验室研究成果及知识产权保护制度…………………………66

实验室技术资料归档及档案管理制度…………………………66

实验室计算机网络及信息管理制度……………………………68

13.低值耐用品、易耗品、实验材料管理办法……………………72

14.实验室档案管理制度……………………………………………76

QYFSDYYY-SYYJZX-001

实验室管理制度

- 本实验室工作人员及利用本实验室进行实验研究的其他科室人员、研究生、学生进入实验室后均应严格遵守实验室的各项管理制度。

- 实验过程中应恪守实验操作规程和仪器使用规程，保证实验结果客观准确，不准许弄虚作假。

- 在本实验室工作期间要按医院规定的作息时间上班，中途有事离开、不能按时下班或休息日需来实验室做实验时，应告知实验室负责同志。

- 非本室工作人员在进行仪器操作时，应与该仪器专门负责人联系在其指导或帮助下使用仪器。

- 实验材料自己准备，未经他人允许不准使用其他人的实验备品。

- 实验结束后，要认真擦洗实验台面和打扫实验室卫生，实验用过的物品要严格按规定消毒灭菌处理或按医用垃圾的处理办法封装并扔放到指定地点。

- 实验室工作人员要严格遵守保密规定，不准许将科室或个人的研究项目、研究内容、实验方法、研究进展情况和研究结果向外单位人员透露。

- 本实验室仪器、设备一律不准许外借其他单位，本院其他科室借用时，需经过主任同意，经手人认真做好借出和归还记录。

- 研究课题完成后，实验原始资料及总结报告应交实验室备案保留一份。

- 注意防火、防爆等及化学危险品使用安全。

QYFSDYYY-SYYJZX-02

实验室开放制度

开放实验室是在完成正常科研任务的前提下，以提高独立设计和操作等实验能力、创新能力为主要目的，利用现有师资、仪器设备、环境条件等资源，全面开放使用的实验室。为充分发挥实验室资源优势，促进资源共享，规范有序地做好我院实验室的开放工作，特制定本管理制度。

一、开放实验室的主要职能：①采用观念开放、时间开放、空间开放、资源开放的“全开放”宗旨；②通过举办专题讲座、学术性交流，新技术、新方法的探讨，为科研人员提供学术交流的平台；③营造良好的创新学术氛围，提供科研环境和关键技术平台；④搭建科研人员、研究生与导师之间沟通的桥梁，进行学术研究，获得相应的社会实践能力。

二、实验室应做好准备工作，并配备一定数量的指导教师和实验技术人员参与开放工作。必要时对科研人员进行相关技术培训。在实验研究过程中，加强对科研人员实验素质与技能、创造性的科学思维方法和严谨的治学态度的培养。做好安全和开放情况记录工作。

三、科研人员在进入开放实验室前应阅读与实验内容有关的文献资料，准备好实验实施方案，做好有关实验准备工作，熟悉仪器性能，经实验室负责人批准后方可进入实验室从事实验研究。进入开放实验室，必须严格遵守实验室的各项规章制度。损坏仪器设备的按有关规定处理。并做好防火、防盗、清洁卫生等工作。

四、在实验项目完成后，应向实验室提交实验报告或论文等实验结果。实验室应及时总结和交流工作，促进沟通，分享实验成果和心得体会。实验室必须做好成果收集和论文推荐发表工作。

五、开放实验室需建立开放实验档案，做好各种记录，注重实验室开放材料的收集和归档。

六、实验结束后，要整理好实验室，保证第二天实验室的正常使用。

QYFSDYYY-SYYJZX-03

实验室准入、离开制度

实验中心为全院科研实验平台，承担全院实验任务。为高效、有序、合理使用现有资源，对实验室使用采用准入离开制度。

一. 全院人员、研究生及外单位有需要的科研人员均可以申请进入实验室进行实验工作。

二. 申请人准备申请书一份、科研计划(实验内容、计划使用设备、预计使用时间、参与人员)、导师或课题组负责人签署意见并签名、外院人员应附上单位证明和详细研究计划。

三. 申请人向上级部门提出申请、上级部门核查并同实验室共同协商安排准入项目、人员及使用时间，并形成准入名单及实验室使用计划。

四. 申请人进入实验室前认真学习实验室的各项规章制度，岗前培训及资质测试，合格者进入实验室工作。同时接受实验室管理。

五.实验人员结束工作，离开实验室程序：请填写"离开实验室申请表"，清理实验相关试剂、器材，带走自备物品，交回实验室钥匙，经实验室工作人员审核并签名后离开实验室。

QYFSDYYY-SYYJZX-04

实验室基本信息收集整理上报制度

为规范统计行为，提高信息数据收集质量，保证统计数据的真实性与可靠性，特制定如下制度。

一、基本信息的范围及内容

1.实验室基本情况：实验室名称和编号、批准建制文件、面积、检查评比和评估情况。

2.仪器设备基本信息

仪器设备和低值耐用品的帐、卡、物、文字资料和技术资料，设备配置清单及状况、更新状况、利用率、完好率，仪器使用维修纪录、设备领用和材料消耗记录，大型设备的使用情况、功能开发及效益。

3.人员基本情况

实验室主任和各类人员情况、人数统计、组成、结构及变动情况。

4.其他基本信息

实验室管理的各类文件、制度，实验室发展规划，工作计划及实施情况，实验研究的有关论文、成果鉴定证书，实验室经费的收支使用情况，校、院布置的临时性任务完成的情况和事故处理材料。

二、基本信息的收集和整理

1.基本信息的收集整理工作是实验室日常工作的一项重要内容。在实验室工作的人员、教师和研究人员都有责任向信息管理人员提供有关信息资料。

2.实验室工作人员应及时填写有关各类记录，仪器设备、安全检查等表格和帐、卡，收集有关资料。

3.做好实验室专职人员工作日志记录。以利于人员考核材料的积累，认真填写实验室研究活动记录，为基本信息的收集提供更为全面的原始依据。

三、基本信息的上报及管理

1.本制度适用于实验中心各实验室。

2.有关实验室基本信息由实验室主任负责，由专人管理。

3.实验室必须定期对基本信息进行整理统计。

4.实验室基本信息收集整理后，分类汇总。

QYFSDYYY-SYYJZX-05

标准操作规程（SOP）制订、修订和管理制度

- 标准操作规程的制订要遵循以下原则：

全面、无漏项、不重复；科学、实用；文字精炼、语言简明；可操作性强。

- SOP属于标准类文件，每一个标准文件应有统一的格式文头。内容包括：

文件名称、制（修）定日期、执行日期、颁发部门、分发部门等。

- SOP的制定和修订，应按规定的程序进行，应院长批准后实施；应注明制定内容及修订原因，应保存原始制定和修订记录并存档。

- SOP一经生效必须严格执行，在制定并生效后要对有关人员进行培训。所有新调人或更换工作岗位的人员也必须经有关SOP的培训才能上岗。

- SOP应存放于各有关实验场所，放置地点要方便有关人员随时查阅参考。

- SOP的制订、修改、生效日期、分发及销毁情况应当记录并存档备查。

- 需制定SOP的项目有： 仪器与设备的使用 ；主要技术平台； 试剂及试药溶液的配制与管理及其它。

QYDYFSYY-SYYJZX-06

实验室工作人员考核制度

为了充分调动实验室工作人员的积极性、主动性和创造性，认真执行岗位责任制，努力提高政治思想水平、技术水平和管理水平，勇于进取、大胆改革,更好地为教学科研和社会服务，特制定本考核办法。

- 出缺勤，实验准备工作情况。

- 遵守实验室规章制度情况。

- 对实验室各类仪器设备的性能，使用操作方法，维修保养情况。

- 保管仪器设备情况，仪器设备完好率及帐物卡相符情况。

- 低值耐用品、易耗品、消耗品、化学药品保管情况。

- 实验室卫生、治安、水电暖气设备情况。

- 节电、节水、节约实验用品情况。

- 实验用品借用登记催还情况。

- 填写《实验工作日志》及日常管理各种表格及报表情况。

- 其他人员考核内容为上述第二项至第九项的内容。

QYFSDYYY-SYYJZX-07

实验室人员职责

实验室人员主要负责指导、配合我院科研课题的实验研究；同时，利用实验室现有基础及设备情况，积极开展临床新项目研究工作。

实验室主任岗位职责

一、在主管领导的领导下，全面负责实验中心的工作，组织全体工作人员努   力完成实验中心的各项任务。
二、组织中心工作人员制定实验中心建设与发展规划，论证后上报上级领导审批后实施。
三、指导中心工作人员，按照科研要求，制定实验中心各项工作计划，研究所需物品的购置计划，上报科研处并组织实施。
四、自身加强业务学习，提高组织协调能力，负责中心人员的业务培训、考核工作，不断提高工作人员的业务水平。
五、在保证科研和教学任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术，技术交流活动。
六、能够带领本实验室人员潜心科学研究工作，进行实验室建设，推动实验室发展，带领本实验室在本学科前沿领域赶超或保持国内外先进水平。

七、负责检查实验中心各项规章制度的贯彻执行情况，监督实验中心对外服务工作。
八、协调各方面在研究工作中的关系，在提供优质服务的基础上开展合理的科技创收，保证各项工作顺利进行。
九、注意听取各方面的意见和建议，采取相应的措施，定期向领导汇报实验中心的工作。
十、做好仪器设备的管理工作，建立分类账目，做到账物相符，财务清楚。十一、负责实验中心仪器设备的总体管理，安排仪器设备的具体管理负责人， 制定使用维修计划，努力提高仪器的利用率。

十二、加强服务意识，积极热情地为院内外科研人员提供科研服务，使实验中心更好的发挥作用。
十三、培养优秀年轻学者，推动本学科(实验室)学术梯队建设。

十四、全面负责实验室安全工作。

实验室工作人员岗位职责

一、严格遵守实验室制定的各项规章管理制度。

二、严格执行实验室领用制度，未经主管领导同意，实验室仪器物品不得擅自外借，经批准外借的仪器物品应按时收回，并作好外借记录。

三、 努力学习业务知识，提高技术水平，虚心向其他各学科科研人员学习。在提供技术服务的同时，积极开展科研活动。

四、坚守岗位、按时上下班。
五、及时总结经验、做好阶段工作小结。
六、对工作中出现的问题，要及时向分管领导汇报。

七、积极完成科研工作，参与学术会议和各项学术交流活动。

八、负责实验室安全工作。依据安全管理的有关规定，做好实验中心的技术安全和环境保护工作。确保门、窗、水、电、仪器、设备、药品、器材的安全。

九. 保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。

实验室脱产人员、科研助理岗位职责

一、脱产人员、科研助理切实按照要求按时到相关实验室从事课题的实验研究工作，积极配合完成各项研究任务。

二、严格遵守实验室制定的各项规章管理制度，爱护仪器设备，时刻有安全意识，不得假借脱产从事科研名义进行其他活动。

三、研究的阶段性成果要及时向分管领导进行汇报，沟通和交流。

四、工作中出现的问题，要及时向分管领导汇报。

五、积极完成科研工作，参与学术会议和各项学术交流活动。

六、负责实验室安全工作，保持实验室的清洁卫生

QYFSDYYY-SYYJZX-08

实验室环境与安全制度

一、  实验室实行实验室主任领导下的安全岗位责任制。实验室主任应指定专人担任各个实验室的安全员，并且要经常对有关人员进行安全教育、检查安全情况，提高防范事故发生的能力。

二、  实验技术人员在实验室主任的直接领导下负责本室安全工作。

三、  实验室工作人员应该牢记实验室安全管理制度和技术安全操作规程。

四、  实验室的仪器、设备、实验台、橱柜等安放要规范；实验室禁止堆放杂物；禁止违章上岗操作，实验完成后进行认真清理实验场地，实验结束后要切断水源、电源、气源和熄灭火种，关好门窗。

五、  实验室内禁止吸烟；禁止超负荷用电，不准乱拉乱接电线，确实需要临时接拉的电线（需有专业电工人员操作），使用时应该注意安全，用毕后立即拆除；易燃、易爆、有毒物品要指定专人负责；实验室工作人员应学会正确使用消防器材，消防设备要醒目易于提取，消防器材要按照要求定期检查更换 。

六、  实验室要采取有效措施防止仪器设备的丢失和损坏。丢失和损坏仪器设备按照《仪器设备损坏丢失赔偿处理办法》处理。

七、  大型仪器设备以及特种作业的人员必须经过技术培训考试合格后方可上岗操作。

八、  有毒物品、危险品、菌类、组织材料、实验动物等要指定专人负责管理；做有毒性的实验时，实验室必须具备良好的通风、排风设施和相应的急救处理办法；严禁倾倒未经过处理的有毒和污染环境的废弃物。

九、  腐蚀性物品要避开易腐蚀物品存放，使用腐蚀性物品要小心。

十、  对违反安全制度和实验操作规程、玩忽职守造成各类事故，医院将按照有关规定追究事故责任人和有关领导的责任，并给予相应的处理。

工作人员和实验室安全的一般要求 
1.1 吸烟 
   实验室工作区内绝对禁止吸烟。 
      *点燃的香烟是易燃液体的潜在火种； 
      *香烟、雪茄或烟斗都是传染细菌和接触毒物的途径。 
1.2 食物、饮料及其它 
   实验工作区内不得有食物、饮料及存在“手－口”接触可能的其它物质。 
   实验室工作区内的冰箱禁止存放食物。专用存放食物的冰箱应放置在允许进食、喝水的休息区内。

1.3 化妆品

实验工作区内禁止使用化妆品进行化妆，但允许并建议经常洗手的实验人员使用护手霜。

1.4 眼睛和面部的防护

处理腐蚀性或毒性物质时，须使用安全镜、面罩或其它保护眼睛和面部的防护用品。

工作人员在实验室的危险区内不要佩戴隐形眼镜，除非同时使用护目镜或面罩。 
   使用、处理能够通过粘膜和皮肤感染的试剂，或有可能发生试剂溅溢的情况时，必须佩带护目镜、面罩或面具式呼吸器。 
1.5 服装和个人防护装备 
    除要求符合实验室工作需要的着装外，工作服应干净、整洁。所有人员在实验区内必须穿着遮盖前身的长袖隔离服或长袖长身的工作服。当工作中有危险物喷溅到身上的可能时，应使用一次性塑料围裙或防渗外罩。有时还需要佩戴其它防护装备如：手套、护目镜、披肩或面罩等。 
1.6 鞋 
   在工作区内，应穿舒适、防滑、并能保护整个脚面的鞋。在有可能发生液体溅溢的工作岗位，可加套一次性防渗漏鞋套。帆布鞋可吸收化学物品和有传染性的液体，所以最好穿皮革或其它防渗漏的合成材料的鞋。

1.7 头发和饰物

留长发的工作人员应将头发盘在脑后，以防止头发接触到被污染物和避免人体脱屑落入工作区。头发不得垂肩，应与离心机、切片机等正在运转的器械保持一定距离。可用一次性发套保护头发。不得佩戴有可能被卷入机器或可垂入传染性物质的饰物。 
1.8 胡须 
    蓄有胡须的男性工作人员必须遵守上项（1.7）的规定。 
1.9 洗手 
    实验室工作人员在脱下手套后、离开实验室前、接触患者前后、以及在进食前都应该洗手。接触血液、体液或其它污染物时，应立即洗手。 
1.10 眼睛冲洗 
    任何使用酸、苛性碱或腐蚀剂的地方应设有冲洗眼睛的设施。冲洗设施可以是一种固定装置或是一种较简单的通过软管与水源相接的喷啉型装置。每周都应对这些装置进行功能检查，以排出管内的存水。也可用便携式眼睛冲洗设备。这些设备应合理设计和严格检测，以确保内容物品的生物学和化学上的纯净。 
1.11 用口移液 
    所有实验室操作禁止用口液移，应使用助吸器具。 
1.12 锐利物品 
    谨慎处理针头、解剖刀、和碎玻璃等锐利物品。使用后的针具不要折断、弯曲、破损、重复使用或用手重装在针管上。一次性注射器上的针头用后不要取下。锐利物品应立即放置在不易刺破的容器内，在完全装满之前就应及时丢弃。 
1.13 隔离措施 
    实验室工作人员应遵守相应的医院的隔离措施。 
1.14 工作环境 
1.15.1 “清洁”区和“非清洁”区 
    根据实验室的具体工作情况由主任选择并确定 “清洁”和“非清洁”工作区，在清洁区和非清洁区之间设“缓冲室”。被指定为“清洁”的区域，则应努力保持清洁，如采取预防措施，防止电话、视频显示器终端、键盘、门柄及其它经常被手或手上的手套触摸的物品的污染，要求工作人员在触摸设备（如计算机键盘及电话的保护罩等）前取下手套，制定仪器设备和工作面的常规消毒和清洁制度和对严重污染的紧急处理措施办法。 
    被指定为“非清洁”的区域，允许戴手套接触所有物品（如电话、门柄、计算机终端和其它物品），所有这些物品的表面都认为是不清洁的。未戴手套的人员如果使用该区域内的电话、计算机终端或其它设备，应该戴上手套，或在使用后立即彻底洗手。为避免使用电话时的“手—脸”接触，最好采用扬声器电话。 
    “清洁”和“非清洁”区都应保持整洁。实验台至少应每天清洁一次，如有必要可以多次清洗，用新鲜配制的1:10的次氯酸钠稀释液或合适的含氯消毒剂清洗。在处理溅溢的样品或严重污染的工作面时，应戴上手套和其它个人防护装备、使用相应合适的清洁剂清除所有的溅溢物。 
1.15.2 设备 
     冰箱、冷冻柜、水浴和离心机应该定期清洗和消毒（时间由实验室主任来决定），在发生严重污染后应立即进行清洗和消毒。进行清洗、消毒时要戴上手套，穿上工作服或其它合适的防护服。 
1.15.3 外衣 
    外衣（实验服、工作服、和围裙）应悬挂在远离散热器、蒸汽管道、供暖装置、以及有明火的地方，不要挂在压缩气瓶或灭火器上，也不要挂在门的玻璃隔板上，妨碍视线。“清洁”的和“非清洁”的个人防护服要分开存放。 
1.15.4 垃圾处理 
    每天至少清理垃圾一次。 
1.15.5 装饰 
    不得在电灯、灯座或仪器上进行装饰，更不要使用电子装饰物、蜡烛、圣诞树等有引起火灾危险的装饰品。 
1.15.6 个人物品 
    实验工作区不得存放个人物品，如钱包、外套、皮靴、咖啡杯、运动服、预包装的食品和药品等。 
1.15.7 用后的废弃物品 
    实验工作区内的用后废弃物品存量不要太大。具危险性的液体如酸或碱性液体应放在视平线下。较大的废弃物容器应靠近地面存放，在用喷洒消防设备的地方，与天花板的距离应保持90厘米以上，在不用喷洒的地方应与天花板保持50厘米以上的间距。 
1.15.8 出口通路 
    实验室的出口和通道必须保持畅通无阻，不准堆放物品、垃圾、装置、或设备。安全门必须保持畅通，不得堵塞。防火门前不能堆物，以确保失火时能够自动关闭。 
    注意：无论任何时间、何种原因都不得阻塞通往灭火器、火警箱、防火毯、安全淋浴或出口的道路。 
1.16 玻璃器具 
    操作玻璃器具时应遵循下述安全规则： 
     * 不使用破裂或有缺口的玻璃器具。 
     * 不要用猛力取下玻璃试管上的塞子，粘紧的试管可用刀切开分离。 
     * 接触过传染性物的玻璃器具，清洗之前，应先行消毒。 
     * 破裂的玻璃器具和玻璃碎片应丢弃在有专门标记的、单独的、不易刺破的容器里。 
     * 高热操作玻璃器具时应戴隔热手套。 
     * 每次换班前，用1:10的次氯酸钠稀释液或其它合适的消毒剂对洗刷玻璃器具的区域进行表面消毒。 
     * 破碎的玻璃器具只能使用机械装置处理。 
1.17 离心机 
1.18.1 气溶胶 
    离心过程中应控制气溶胶的产生在最低水平。 
1.18.2 操作 
    离心机只有在盖好盖板后，才能启动。 
1.18.3 污染 
    装标本（血、尿、痰）或易燃液体的离心管，只能在管塞密封后方可离心。 
1.18.4 传染性物品 
    所有能够产生气溶胶进行播散的生物制品或标本，都应使用密封的离心管，并在盖紧的离心头或转头中进行。 
1.18.5 清洗 
    用1:10次氯酸钠稀释液或其它合适的消毒液常规清洗离心机。 
1.18.6 平衡 
    离心时应保持合适的平衡，以保证离心的顺利进行。

实验室安全管理制度

一、实验室安全员负责实验室设备及人身的安全保护工作，并由安全员负责实施。

二、实验室安全员实施本实验室日常的安全工作的内容包括：负责安全监督、安       全教育以及采取各种防火防盗的安全措施。

三、实验室工作学习人员一定要树立安全第一的思想，实验项目负责人要全面负

责实验的安全，任何试验都要有安全防护措施，重大设备要有安全操作规程。

四、实验前要进行全面的安全检查，如有运行中的仪器设备，现场不能无人监守，

实验完毕离开实验室之前要关好门窗，切断电源，水源和火源。

五、易燃、易爆物品及有毒害的物品必须由安全员统一保管，存放在安全之处。

六、注意人身及设备的安全，做实验时要有安全措施，严禁带电作业。

七、实验室内严禁使用明火，确因需要使用明火时需向安全员通报并得到许可，

采取防火措施后方可使用。

八、如遇火警，启动防火预案，立即采取必要的消防措施组织灭火外，应马上报警(火警电话为外线119)，并及时向上级报告，火警解除后要注意保护现场。

九、使用转动机械，不得带手套作业，女同志要带帽子。

十、凡要安装电器设备或拉临时动力电源，必须事先经实验室同意，电器设备安装完毕第一次启动之前必须经实验室检查合格后才能接通电源。

十一、  每次实验后及每日最后离开实验室的工作人员或指导教师，必须对水、电、气、门窗进行安全检查。

十二、  未经许可，无关人员不得进入实验室。各实验室的责任人不得私自将实验室托管他人或转借他人使用。

十三、  存放或使用易燃、易爆、剧毒物品的实验室，有高温、高压实验条件的实验室，进行放射性、激光等可能对人体造成严重伤害实验的实验室，应有专人管理。实验室应根据本室情况，制定出相应的操作规程、管理办法和安全保障措施。

十四、  针对防火、防爆、防毒、防污染、防电磁辐射、防盗等事宜，实验室必须配备符合本室需要的安全保障设施及器材。安全保障设施及器材标志明显、摆放合理、并定期进行有效性检查。

十五、对实验室内水、电、气等管线，安装中要严格按照安装规程和设备的要求实施，不得私自改动或拆装。发现管线有故障时，及时通知有关部门，由专业人员处理。

十六、实验室内严禁存放个人物品。在实验室严禁吸烟，严禁用电炉取暖，严禁烧水做饭，严禁食宿，严禁进行与实验无关的其它活动。

十七、实验室要进行定期、全面、细致的安全检查，做好检查记录，找出存在问题并及时整改。

十八、在节假期或夜间进行实验的实验项目，需预先提交申请，经批准后方可进行。

十九、实验室发生责任事故，依据国家、校、院相关规定追究相关人员的责任。

二十、实验室工作学习人员不得将各房间钥匙转借他人或复制。

实验室四防措施

- 实验室全体人员应能正确使用灭火器，发现火险隐患及时报告处置，发生火灾主动扑救，及时报警（电话119）。

- 发现被盗或破坏，应保护现场并立即报告保卫科。

- 工作人员分岗负责：每天下班前检查各室灭火器、门、窗、电器线路、通风设备，发现破损或故障须及时维修或报告。

- 实验室最后离开人员每天下班前检查所有电源是否已被切断大门是否确实锁牢。

- 节假日前全室人员进行安全检查后封门。假期值班人员发现异常情况时应及时处理和报告。

- 禁止使用一切电炉及电热器取暖、做饭。

- 本室禁止存放易燃、易爆物品以及自行车和其它生活用品。

- 如有废液，应按有关规定处理，不得随便倾倒。

- 实验室要经常保持整洁卫生，做到地面、桌面、设备三清洁。

- 药品和试剂要了解它的性质，操作时应注意药品试剂的质量保证。

实验室卫生制度

- 凡进入实验室及参加实验的人员在实验过程中，要注意保持室内卫生和良好的实验秩序。每次试验完毕后。应将所用的一起复原，并清理好实验现场。

- 参加试验人员在每次作完实验后，须留一组人员对实验室进行整理和清扫。

- 实验室工作人员负责日常的卫生清扫、仪器设备的维护、保养工作。

实验室生物安全防护制度

一、  实验室生物安全通用要求所定的生物安全水分级标准，用于细胞与分子生物学方面的实验，实验标本、材料所用生物因子应在危害等级Ⅱ以下 ( 实验室生物安全通用要求标准 )。

二、  禁止细菌、病毒培养及鉴定方面的实验在本实验室完成。

三、  实验室绝对禁止使用放射性核素。

四、  实验室禁止保藏任何细菌菌种和病毒毒株。

五、  在本实验室进行的动物实验，实验动物必须购自国家或省级主管部门认

的实验动物中心，绝对禁止在本实验室使用野生或普通家养动物进行动

实验。

六、 死因不明或有传染倾向的发病动物禁止在本实验室进行尸解。

七、 实验后实验动物的尸体严格消毒后，装入医用垃圾袋封存，统一焚烧。

八、 对于转基因的动、植物细胞 ，实验后必须予以销毁，绝对禁止流入自然进行动物实验必须穿操作服、戴口罩、帽子、手套，实验后这些用品经消毒液浸泡后方可进行清洗或按医用垃圾进行焚烧。禁止未经消毒将操作服穿出操作间或实验室。

九、 个人物品、服装和化妆品部应放在有规定禁放的或有可能污染的区域。

十、禁止在工作区内使用化妆品和处理隐性眼镜。

十一、工作人员在工作时间内应将长发束在脑后，在工作区内不应佩戴戒指、耳环、腕表、手镯、项链和其他珠宝。

十二、食品、饮料及类似物品不应在试验区域中准备和食用。

十三、人或动物血液、血清、细胞或其他体液应被视为可能的传染源，在进行实验时应带一次性手套，实验后严格进行手消毒。实验过程中如有上述标本泄漏，必须进行消毒处理。

十四、实验室行为、工作习惯或材料改变可能对实验或维护人员有潜在危险时，应报告实验室负责人，并书面告知内务和维护人员的管理者。

十五、在实验室中，对化学品的存放、处理、使用及处置的规定和程序均应按实验室规定执行。实验室内所用的每种化学制品的废弃和安全处置应程序进行，以保证完全符合其要求，使这些物质安全及合法地脱离实验室控制。

实验室突发事件处理预案和程序

本预案适用于：1.病原微生物和有毒有害化学试剂的实验室污染事件；2.工作人员受到实验室内有毒有害病原微生物或有毒有害化学试剂的感染或侵害；3.病原微生物、有毒有害化学试剂被泄漏出实验室事件。4.由于停电、火灾等不可预测因素所引起的实验室其他污染事件。当出现上述情况中的任何一种情况时，启动本预案。

实验室事故应急预案

为防止重大安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护实验人员的人身安全和实验室财产安全，保障实验室安全和正常运转，特制定本应急预案如下。

一、实验室安全隐患分析，实验室人员流动性大，例如：人数不定进行科学研究的外来研究生等。分析实验室存在的安全隐患，易发生的事故类型有：

（一）、火灾 火灾性事故的发生具有普遍性，几乎所有的实验室都可能发生： 1、忘记关电源，致使设备或用电器具通电时间过长，温度过高，引起着火；2、操作不慎或使用不当，使火源接触易燃物质，引起着火； 3、供电线路老化、超负荷运行，导致线路发热，引起着火； 4、乱扔烟头，接触易燃物质，引起着火。

（二）、爆炸 爆炸性事故多发生在具有易燃易爆物品和压力容器的实验室： 1、违反操作规程，引燃易燃物品，进而导致爆炸； 2、设备老化，存在故障或缺陷，造成易燃易爆物品泄漏，遇火花而引起爆炸。

（三）、中毒 毒害性事故多发生在具有化学药品和剧毒物质的化学实验室和具有毒气排放的实验室： 1、违反操作规程，将食物带进有毒物的实验室，造成误食中毒； 2、设备设施老化，存在故障或缺陷，造成有毒物质泄漏或有毒气体排放不出，酿成中毒； 3、管理不善，造成有毒物品散落流失，引起环境污染； 4、废水排放管路受阻或失修改道，造成有毒废水未经处理而流出，引起环境污染； 5、进行有毒有害操作时不佩戴相应的防护用具； 6、不按照要求处理实验“三废”，污染环境。

（四）、触电 1、违反操作规程，乱拉电线等； 2、因设备设施老化而存在故障和缺陷，造成漏电触电。

（五）、灼伤 皮肤直接接触强腐蚀性物质、强氧化剂、强还原剂，如浓酸、浓碱、氢氟酸、钠、溴等引起的局部外伤： 1、在做化学实验时没有根据实验要求配戴护目镜，眼睛受刺激性气体薰染，化学药品特别是强酸、强碱、玻璃屑等异物进入眼内； 2、在紫外光下长时间用裸眼观察物体； 3、使用毒品时没有配戴橡皮手套，而是用手直接取用化学毒品； 4、在处理具有刺激性的、恶臭的和有毒的化学药品时，没有在通风橱中进行， 吸入了药品和溶剂蒸气。 5、用口吸吸管移取浓酸、浓碱，有毒液体，用鼻子直接嗅气体。

二、成立应急组织机构、明确职责 医院党政负责人为第一安全责任人，各（梯队）实验室落实安全责任人和实验室安全员，成立实验室安全事故应急领导小组。

组织机构：

组长：崔立然

组员：关莉莉

领导小组主要职责：

（1）组织制定安全保障规章制度；

（2）保证安全保障规章制度有效实施；

（3）组织安全检查，及时消除安全事故隐患；

（4）组织制定并实施安全事故应急预案；

（5）负责现场急救的指挥工作；

（6）及时、准确向院级等单位报告安全事故。 应急电话： 火警：119 匪警：110 医疗急   救120

实验室突发事故应急处理预案

（一）实验室火灾应急处理预案：

1.发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告；

2.确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等；

3.明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生；

4.明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救；包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等来灭火。

5.依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导；

6.视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。

7.发生重大火灾时，要做好实验室人员疏散工作。实验室职工不能慌乱，必须服从领导小组的指挥，严格按先后顺序向安全区（安全通道、消防楼梯） 疏散。在领导小组指挥下，疏散救护工作要有条不紊，责任到人，同时查清现场是否有遗漏人员，并指引救护人员及时对伤员进行处理或送于未有火灾发生处进行救治。

8.如果出现人员被困在实验楼，应在全力灭火的同时，要及时救人；领导小组成员要积极配合消防队员进行抢救，其余人员迅速撤离。

9.火灾发生后，要认真分析，找出发生事故的原因，同时做好善后工作，并对造成的经济损失、调查经过以及对火灾发生的责任者的处理意见进行书面总结，呈医院批准。

10.在节假日及双休日发生火灾时，由门卫或值班人员负责报告值班领导。

三、 预防措施

1.全体科研人员学习《消防法》和防火灭火基本知识，懂得人人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。遇到火灾人人都有参加组织灭火工作的义务，要做到人人都知道火灾报警电话119，基本学会使用灭火器材扑救初期火灾。

2.定期检查实验室的防火情况，发现火灾隐患及时处理。

3. 实验室各室按要求备有灭火器材，领导小组要负责定期检查防火设施，保证设施和完好率达到 100％，并做好检查记录。

4.实验室设有安全通道标志，不在楼道堆放物品，保证走廊的畅通。

5.易燃易爆的危险实验用品，有专门存放室，由专人负责保管，做好安全保卫工作。利用易燃易爆物品做实验的实验人员，更要提高防护意识，防止火灾事故发生。

6.实验室中的特殊设备不要轻易使用灭火器，以避免造成设备的损坏，应结合实际采取其它方式进行扑救。

（二）实验室爆炸应急处理预案：

1.实验室爆炸发生时，实验室负责人或安全员在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门；

2.所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。

3.应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。

（三）实验室中毒应急处理预案：

实验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。

1.首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气；

2.误服毒物中毒者， 须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医   院用胃管洗胃。孕妇应慎用催吐救援。

3.重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。

4.吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%~5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒服装、防毒手套、防毒靴等。

（四）实验室触电应急处理预案：

1.触电急救的原则是在现场采取积极措施抢救伤员生命。

2.触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法： ⑴切断电源开关； ⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备； ⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

3.触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4.抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并及时联系院急诊科接替救治。

（五）实验室化学灼伤应急处理预案：

1.强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%~5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

2.溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室楼层内应备有专用洗眼水龙头。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送医院眼科治疗。

实验室紧急情况处理预案

一、 实验进行中突然断电、断水  如果在实验过程中突然发生断电或着断水，应立即关闭电源或水源开关，等待来电实验继续或重新进行实验。

二、 强酸、强碱  在洗刷实验用品时，如有浓硫酸、重铬酸钾洗液溅到眼睛或其他皮肤上，或在实验过程中有强酸、强碱及其他腐蚀性溶液溅到眼睛或其他皮肤上，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室楼层内备有专用洗眼水龙头。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15min，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

三、 实验材料、试剂外溅  在实验过程中发生实验材料外溅时， 如外溅物是普通的化学物质，用自来水清洗即可。如溅出物可能含有微生物，首先应用吸管细净溅出物，然后使用漂白剂或75%酒精、 过氧乙酸、苯酚等对实验台面进行消毒（至少10min以上，直至气溶胶或飞沫完全沉降）。然后清洗对整个外溅区进行清洗。

四、 精灯、酒精喷灯酒精外溢燃烧  若酒精灯、酒精喷灯酒精外溢在橡胶手套燃烧时，应立即将手套脱下，在脱手套的过程中使手套外面朝里，脱下后将手套握紧即可灭火；若酒精灯、酒精喷灯酒精外溢在实验台面上燃烧时，如溢出量较少且实验台面无其他可燃性物体，可用湿毛巾将燃烧面覆盖即可灭火，不可以火焰上浇水，以免火势蔓延。如溢出量较多，燃烧波及面较大，立即用湿毛巾将易燃物品覆盖后，立即采用灭火器灭火的同时拨打火警电话（119）报警，并通知医院保卫科和医院办公室。

五、 感染性物质溢出及暴露事故发生后，必须及时向实验室负责人汇报，并记录事故过程和处理经过。由专业人员或经过正规培训的人员进行消毒，将感染人员的隔离并将感染人员送至相应医疗护理机构。

六、 工作人员在操作过程中发生针刺和切伤、皮肤污染、感染性标本溅及体表     和口鼻眼内、衣物污染、污染试验台面 立即进行受伤或被污染人员进行局部消毒、或者进行洗眼、淋浴紧急处理。同时消毒剂对衣物、台面进行消毒处理，并将具体措施必须形成书面文件保存。在紧急处理的同时必须向有关专家和领导汇报，并详细记录事故经过和损伤的具体部位和程度等，由专家评估是否需要进行预防性治疗。

七、动物咬伤的处理 当被动物咬伤后，应将伤口上下方用止血带紧紧勒住，伤口要稍作扩大，吸出局部血液，并用高锰酸钾液或双氧水，肥皂水冲洗局部，然后用浓硝酸烧灼伤口。初步处理后，立即送医院检查观察，做进一步治疗。为了预防狂犬病，应到当地卫生防疫部门注射狂犬疫苗。

八、出血的处理 实验中不慎有时会造成外伤出血，轻者可用纱布等紧压伤口及包扎。重者先用纱布等压紧伤口，然后在伤口的上段，即朝心脏的一端用力加压。在紧急处理的同时，应立即通知院急诊科救护。

九、水管破裂 实验室的自来水破裂，发生大水时，应立即处置，出现大量喷水时，首先用衣物等物品将喷水处盖上，以免喷到仪器设备和电源上，然后，迅速关闭水笼头或水管总开关，并通知有关部门及时处理。

十、失窃 实验室发生失窃现象，首先保护现场，并立即报有关部门处理。为确保安全，要求实验人员必须在离开实验室前划好窗户，锁好门。

压缩气体的安全准则

1 引言

压缩气体具有不同的危险性，任何阀门破损的压缩气瓶都具有可穿透墙壁  的爆炸力。有些气体具有毒性和／或可燃性，气瓶受热可导致爆炸。

2 通用标准 
2.1 气瓶 
气瓶随时随地都应垂直位存放，最好靠墙并有底座以防止倾倒。 
2.2 储存 
气瓶不得与易燃物共同存放，并应远离易燃物。 
2.3 安全帽 
只有在安装压力调节器后，才能取下安全帽。 
2.4 标签 
容器必须清晰地标明内容物品的名称。不得使用金属箍或颜色编码标志。 
2.5 运输 
使用手推车或专用车运送气瓶，禁止滚动或拖拽气瓶。 
2.6 维护 
不得使用油类、脂类、或润滑剂来维护阀门、调节器或其它配件。 
2.7 修理 
不要修复损坏的气瓶，也不要强行打开气瓶阀门。 
2.8 泄漏 
使用前应全面检查管道泄漏情况，并定期验证安全操作条件。 
3 易燃气体 
在封闭不通风的空间使用易燃气体要特别注意。 
3.1 位置 
只有与实验室设备直接联接的气瓶才能放置在实验室内。 
3.2 保存 
实验室的气体容器应在专门的房间内保存。易燃气体存放区内的电器设备应符合有关防爆规定。 
3.3 歧管装置 
压缩气瓶可使用歧管装置，但应放置在（1）单独的房间内，该房间至少可抵御火灾1小时以上，且通风符合有关的国家标准；（2）室外，通过固定管道系统联接，燃料气如人工煤气、液化石油气、和天然气，必须符合有关的国家标准。其它气体如氢气、乙炔气、应符合安装氢气和氧气的有关规定；非燃性医用气体的管道系统也应符合相应的有关规定。 
3.4阀门 
除氮气可在色谱分析时过夜使用外，其它气瓶的阀门应在不用时应关闭。 
3.5 特殊要求 
其它有毒压缩气体可参照有关文件执行。 
4 压力调节器和针阀 
针阀和调节器通常是专门为不同种类的气（瓶）设计的，必须使用配套产品。阀门安装必须按压缩气体操作规程进行。 
4.1 附件 
纹和接口表面必须清洁且紧密吻合。阀门处不能使用润滑剂。 
4.2 松紧度 
只能使用适当的工具紧固调节器和阀门。 
4.3 隔膜控制钮 
在打开控制阀前，应将隔膜控制钮全部打开，以使隔膜上无任何压力，防止罐内的高压破坏隔膜。 
4.4 开启 
所有的阀门都应缓慢开启。操作人员应站在计量仪表的一侧（表盘可能会被爆破）。不得强行打开已粘连的阀门。 
4.5 接口 
要检查所有接口有无泄漏。 
4.6 阀门扳手 
阀门扳手必须安装在气瓶上。 
4.7 流速 
最大流速应由瓶上的高压阀门决定，流速的精细调节应使用针阀。 
4.8 关闭 
不使用气瓶时阀门应关闭。 
5 泄漏检测 
瓶体和接口应使用“检测液”或肥皂液进行检测。在安装调节器或计量仪表前后都应分别进行检测。 
6 空瓶 
6.1 标签 
空瓶必须贴空瓶标签，盖上瓶盖，垂直放置于适当的位置。 
6.2 归还 
空瓶或不用的气瓶必须尽快归还给制造商。

实验室工作人员个人卫生及健康检查制度

为保证实验室工作人员的健康，从而保证科研工作的顺利进行，特制定本制度。

一、工作人员必须每年进行一次健康检查，新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明后方可上岗。

二、 凡患有“五病”（即痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病包括病原携带者，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病者）和有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍药品卫生病症的，不得从事科研工作。

三、工作人员应保持良好的个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。上厕所前应脱去工作服。

四、个人衣物及私人物品不得带入实验室，不得在实验室内抽烟、饮食及从事其它可能造成污染的活动。

五、定期组织工作人员进行健康检查；按规定安排健康检查合格人员上岗工作；及时调离并妥善安置健康检查不合格人员；接受和配合医院监督管理部门监督检查。

六、健康检查档案应由专人管理，做到一人一档，并详细记录健康检查人员姓名、性别、工作简历、工作单位、工作岗位、健康检查结果和传染病史等。

七、健康检查的项目包括：肝功能；大便培养；胸透；皮肤体征；视力和辨色力。

八、患有伤寒、副伤寒、细菌性和阿米巴性痢疾等传染病的健康检查人员经治疗痊愈后，允许返回原岗位工作。

QYFSDYYY-SYYJZX-09

实验室仪器设备管理制度

总  则

第一条 根据国家和学校有关规定，结合我单位实际情况制定仪器设备管理制度。

第二条 凡单价800元以上，能够独立使用，耐用期在一年以上的仪器设备，不论购置经费的来源(包括捐赠科研、自筹资金自制的)均属本办法范围。

第三条 实验室各部门都要重视仪器设备的管理工作， 根据“统一领导、分级管理和管用结合”的原则，对仪器设备实行学校、 院 、室三级管理体制。 各职能部门实施具体管理工作。

第四条  仪器设备管理的基本任务是：对仪器设备的计划、论证、购置、安装调试、验收、使用、维护维修、校验、更新改造直到回收报废处理的全部过程，都要进行计划、技术、经济的综合管理，以取得仪器设备最长的使用寿命和达到仪器设备的最高使用率为目标。

第五条 要加强仪器设备购置计划的管理工作。仪器设备年度购置计划，由各使用部门提出，要注明规格、型号，统一组织采购。

仪器设备的保管、维护、使用

第一条  实验室仪器设备管理人员(包括兼职)对所管仪器设备负有全部责任，任何人员未经管理人员同意，不准自行使用，移用或调走仪器设备，管理人员应模范地遵守各项规章制度，全体职工和学生都必须尊重管理人员的职权。

第二条  仓库和实验室必须建立严格的安全制度，加强实验室安全防护措施，切实做好防火、防盗、防破坏、防事故的四防工作。仪器设备管理人员必须认真做好日常的维护工作，根据仪器设备的不同性质要求分别做好防尘、防潮、防热、防冻、防震、防锈等工作。

第三条  实验仪器设备应经常检查，发现失灵，损坏等情况时实验技术人员应及时进行修复，如因技术和条件有限而不能修复的可申请专职维修人员进行修复或转送设备生产厂家或外单位修理。

第四条  实验室的仪器设备要充分发挥潜力，提高使用率，除供本单位教学，科研等方面使用外，要大力提倡实验室之间互相协作；大型精密仪器设备实行统一管理，资源共享，为各研究室服务。为了提高使用率，实验室可在保证教学，科研工作的前提下，根据具体情况承担各单位化验，校验、试验、计量、计算等各项任务。

第五条 各类人员在进行生产劳动或科技协作，必须使用所在单位的仪器设备。原则上任何人员不准将本实验室仪器设备带出实验室外。

仪器设备的拆、卸、改装

第一条  凡已不适合教学、科研、生产使用，经改装后可以应用，或原来精密度不高，经改装确能提高精密度的仪器设备，鼓励改装利用。但仪器设备的安装，必须办理审批手续，使用部门提出改装的具体理由，科学论证，图纸资料，及经费预算等，经实验中心签注意见，报学院审批后，方能改装，完成后使用部门组织技术鉴定小组进行鉴定，验收并调整有关帐卡。

仪器设备的借用、调拨、报损、报废

第一条  各部门借用小型仪器，设备，由借用部门出具借条，并由具体经办人，直接向借出部门接洽。所借仪器设备应爱护使用，及时归还，若有损坏就负责修复或赔偿。

第二条  外部门向我实验室借用设备，必须在不影响本实验室正常工作前提下，方能同意；凡已安装的固定设备及精密、贵重仪器设备均不能外借。

第三条  实验室内仪器设备需要调整，调动时，低值仪器设备按实验室材料，低值易耗品，化学危险品管理办法有关规定办理，属于固定资产的仪器设备在实验中心范围内调动。

第四条  仪器设备确已丧失效能的按报废处理。属于下列情况之一者可申请报废：

1.使用期限已超过耐用期，在正常情况下确已失效能者；

2.经技术鉴定确实质量太差或损坏过重，无法修复，或修理费用接近，超过新购价格的；

3.国家标准改变或任务变化等原因，已不符合现时使用，不易改作他用的，失去使用价值的。

第五条  仪器设备发生损坏，丢失事故，使用部门应立即上报。报损要组织五人以上技术鉴定小组做出技术鉴定，填报技术鉴定表一份或三份(五万元以上的设备填五份)；发现丢失，立即向保卫处报告。组成审查小组，并写出丢失情况的报告，送交保卫处备案，并提处理意见。

大型精密仪器管理

一、范围

第一条  凡单价超过人民币五万元(含五万元)的所有仪器设备；

第二条  整套仪器设备总值超过人民币五万元(含五万元)的成套仪器设备；

第三条  某些特殊的或稀缺的仪器虽然金额不够上述规定，但经有关方面协商审定认为需要按精密贵重仪器的仪器设备。

上述范围的仪器设备如因质量差劣或已陈旧过时，性能降低的，经审批降档管理后，不再属大型仪器设备管理范围。

二、购置

第一条  申请购置大型仪器设备必须充分考虑下例依据可行性论证：

l、教学、科研、生产等任务的必要性；

2、技术力量及实验条件；

3、经费来源和实用性；

4、附件、零配件、消耗性材料补充的渠道，维修条件；

5、国内外在用的同类仪器的使用效率和管理水平。

第二条  大型仪器没备发生故障时要及时组织力量修复使用，对较大事故，负责人(或当事人)要及时写出报告，由主管部门有关人员分析事故原因，查清责任，提出处理意见，事故报告要交实验中心和科研科存档备查。

第三条  大型精密仪器一律不准拆改或解体使用，确有需要时，必须经主管院长审批。

第四条  大型精密仪器要设立使用记录，并详细记载使用情况，要建立定期保养制度，设维修记录。

第五条  根据国家规定，教学科研供应中心应对仪器设备进行定期校验和标定，以确保其准确性和灵敏度。

第六条  实验室要建立大型仪器设备的技术档案，主要包括下列文件资料：仪器设备履历书(内含验收记录、操作规程、维修规程及维修记录、事故及成果记载等)、申请购置的审批件、合同、装箱单、说明书、操作手册、图纸等有关技术资料，以及科研成果获奖项目的文字材料。

三、接机验收

第一条  大型仪器设备的安装验收要成立验收组。验收组负责人应对仪器性能质量全面负责。该仪器的设备管理人员和操作人员应参加验收工作。有关人员要参加技术验收，以便了解情况和收集资料。

第二条  验收小组必须事先做好安装验收的准备工作，包括制定严格周密的验收方案，阅读消化技术资料，准备好实验所及必须的辅设备、专用工具等。

第三条  仪器设备到货后应立即开箱进行实验验收(由对方来开箱安装的例外)。要仔细检查和记录外部包装的情况及设备表现异常现象(如损伤、锈蚀、受潮等)。根据合同和装箱认真进行清点验收。严格按照合同或出厂指标逐项验收功能指标。要注意功能指标的重要性和稳定性。必要时，要连续运转严格考机。

有培训项目的仪器，其操作人员及维修人员通过培训必须能掌握仪器没备的基本操作并能重复主要指标。

第四条  有关的原始资料，包括申请购置的审批件、合同、装卸单、验收记录、备忘录、验收登记表等，都是大型仪器设备的档案材料，在验收合格后一个月内，验收小组把上述资料的原件整理成册，由中心归档。

第五条  在保修期内，仪器设备应充分运转使用，以便及时发现故障、排除隐患。

第六条  大型精密仪器要求配备有经验的实验技术人员担任主管人员，一般情况下，对人民币五万元以上的仪器设备应有专职的操作管理人员。

第七条  大型仪器设备管理人员(负责人)的职责是：

1.解决技术问题，维持仪器正常运转，培训与指导上机人员，扩大使用队伍；

2.组织在仪器设备上的各项教学、科研、生产：使用任务功能，使其发挥最大的使用效益；

3.制定有关的规章制度，模范带头执行并监督检查。

第八条  大型仪器设备管理人员力求稳定，不得任意调动。

第九条  兼任大型仪器设备管理工作的人员，在该仪器设备上的工作量不应少于本人年工作量的三分之一。必要时，应配操作员，以保证仪器设备的正常运转。

第十条  大型仪器设备要建立仪器设备的操作规程考核制度。上机人员要严格按操作规程使用仪器，非管理人员上机应在管理人员指导下进行，如因违反上述规定而造成仪器损坏要酌情严肃处理。

第十一条  大型仪器设备发生故障时要及时组织力量修复使用，对较大的事故，负责人(或当事人)要及时写出报告，实验室组织有关人员分析事故原因，查清责任，提出处理意见，事故报告要交实验室存档备查。

第十二条  大型仪器设备一律不准拆改或解体使用，确有需要时必须经主管院长审批。

第十三条  大型精密仪器要设使用记录，并详细记载使用情况。

第十四条  要建立定期维护制度，设维护记录。

仪器设备损坏、丢失赔偿细则

第一章  总  则

第一条  为加强仪器设备管理，防止仪器设备损坏和丢失，并使仪器设备经常处于完好可用状态，确保教学、科研等工作的顺利完成，根据国家及学校有关规定，特制定本实施细则。

第二条  在使用仪器设备、器材（以下统称仪器设备）时，应遵守有关仪器设备管理规定和安全操作规程，严防损坏、丢失，如发生因责任事故使仪器设备损坏、丢失者，均按本办法给予责任者批评教育及行政处罚，并进行必要的经济赔偿。凡属在使用过程中严格遵守有关仪器设备管理规定和安全操作规程的情况下，因仪器设备本身存在缺陷、自然老化或不可抗力，确属难于避免而引起的损坏，不属于本细则规定的赔偿范围。

第二章  责任事故

第三条  由于下列主观原因，造成责任事故，致使仪器设备损坏、丢失或性能降低者，应予以经济赔偿：

l．不按技术操作规程操作者；

2．不遵守资产管理规定及实验室规章制度，未经实验室（或部门）领导或实验指导教师批准，擅自操作仪器设备者；

3．未经实验室（或部门）领导及资产主管部门批准，擅自对仪器设备进行拆卸、检修、改装者；

4．在实验过程中，未能正确指导学生进行实验者；

5．对仪器设备的操作技术、性能、使用方法尚未掌握，未经批准随意进行操作者；

6．擅自将实验室中的仪器设备私用或借出者；

7．因管理人员交接不清、督察不力、不负责任、严重失职而造成损失的责任人；

8．管理人员擅自批准对仪器设备进行拆卸、检修、改装，造成损失的管理人员和操作者；

9．由于人为责任而造成仪器设备被盗、失火、受潮、变质、水淹者；

10．由于领导失职，对所主管的实验室、研究室仪器设备没有明确的管理分工而造成损失者；

11．其他可避免，但未采取措施而造成仪器设备损坏、丢失的。

第三章  赔偿处罚

第四条  对于一贯遵守规章制度、爱护仪器设备、工作表现积极者，因一例疏忽而造成损失，事故发生后又能主动如实报告、认识较好、能积极设法挽回损失者，经主管部门和实验室（科室）领导研究认为确属以上情况的，可以根据情况适当减、免赔偿和处分。

第五条  对下列仪器设备丢失，要按原价或当时市场价格根据使用年限折价进行赔偿：计算机及外设、计算器、吸尘器、电视机（监视器）、电风扇、照相器材、收音机、录音机、录（放）相机、摄像机、音响设备、洗衣机、红外线取暖炉等民用性强的仪器设备。

对上述设备因责任事故造成损坏，可维修的，其维修费由责任者全额负担。

第六条  对单价在人民币100～800元的仪器设备的丢失、损坏，按其原值并根据使用年限折价进行赔偿。使用1～5年按50%～80%计价赔偿；使用5～10年按10%～50%计价赔偿；使用10年以上按5%～10%计价赔偿：对于损坏后可以维修的，按所需维修费用的50%～100%计价赔偿。

第七条  对单价在800～30000元的仪器设备的丢失、损坏，按其原值并根据使用年限折价进行赔偿。使用1～5年按20%～50%计价赔偿；使用5～10年按5%～20%计价赔偿；使用10年以上按1%～5%计价赔偿；如果损坏后可维修，按所需维修费用的20%～100%计价赔偿。

第八条  对单价在3～10万元的仪器设备的丢失、损坏，按其原值并根据使用年限折价进行赔偿。使用1～5年按5%～20%计价赔偿：使用5～10年按2%～5%计价赔偿；使用10年以上按1%～3%计价赔偿；如果是损坏后可维修，按所需维修费用的10%～100%计价赔偿。

第九条  对单价在10万元（含）以上的贵重仪器设备的丢失、损坏，由事故调查小组及资产主管部门根据事故发生的原因、情节并参考仪器设备原值及使用年限确定赔偿金额。

第十条  主机的附件、配件或零部件损坏或丢失，按上述原则赔偿。仪器设备的局部损坏，可以修复，但性能、精度下降。经鉴定尚可使用的，可根据性能下降程度，由主管部门与实验室（科室）领导协商，提出一个合理的赔偿金额，报资产主管部门审批。

第十一条 损坏或丢失仪器设备的责任事故，属于几个人共同负责的，应根据每个人责任的大小和认识，按比例共同承担经济赔偿。

第十二条 对符合本细则第三条所规定范围内的原因，造成仪器设备被盗、失火、受潮、变质、水淹等损失，经有关职能或技术部门鉴定，证明仪器设备所在单位及责任人不应负全部责任的，可凭有关职能或技术部门的鉴定（证明）意见，根据其责任大小在上述赔偿标准的基础上确定其赔偿的比例或免于赔偿。有关职能或技术部门的鉴定（证明）意见应明确指明仪器设备所在单位及责任人应承担的责任，并由鉴定（证明）人签字，加盖单位公章。鉴定或证明意见，一般应由校内职能或技术部门出具。事故发生地在医院外的，可由医院外具有鉴定、证明能力的有关单位出具鉴定或证明意见。

第十三条 对于自筹经费购置的仪器设备，发生责任损坏、丢失的，按应赔偿金额的30%～60%进行赔偿。

第十四条 处理程序

1． 十万元以下的仪器设备损坏、丢失时，实验室（科室）领导必须立即查明情况和原因，写出书面报告，并填写《仪器设备损坏、丢失处理单》由使用部门主管领导提出处理意见报资产主管部门审核处理。仪器设备损坏的，还需同时填报《仪器设备报损、报废技术鉴定表》。

2． 国家科委统管的23种仪器和十万元以上的大型、精密、贵重、稀缺仪器设备发生重大事故时，应保护现场，成立临时调查小组进行调查，以便查明原因，分清责任。最后由调查小组与资产主管部门共同提出处理意见，报主管校长审批。

3． 资产主管部门根据事故发生的实际情况，按照本细则第三章的规定确定赔偿金额，并签发赔偿通知单。赔偿人（或单位）接到通知单后，一周内到院财务部门交款，并返回设备处一联。如确有经济困难，经部门主管领导批准，资产主管部门认可后，酌情分期付款（1～6月,学生可延至一年）。各单位领导有责任督促本单位教职工或学生按资产主管部门签发的赔偿通知单进行赔偿。对逾期不交的，资产主管部门应及时向责任者所在单位发出催交通知。对无正当理由在资产主管部门发出催交通知一周后仍拖欠不交的，资产主管部门应及时向有关部门出具证明，属教职工拖欠的，由财务部门在该责任者的工资中逐月扣出：属在校学生拖欠的，教务部门、学生处有权不予该学生办理离校手续

第十五条 赔偿和行政处罚，由资产主管部门根据实际情况报请学校，最后由学校做出处罚决定。赔偿费应用于维修及补充设备。

QYFUDIYY-SYYJZX-10

实验室化学药品

为加强实验室药品的管理和使用，制定此制度。

化学药品管理及使用制度

- 化学药品必须根据化学性质分类存放，易燃、易爆、剧毒、强腐蚀品不得混放。存放于专用储藏室；储藏室有通风、避光等条件，并有防火防盗安全设施。

- 存放药品要专人管理、领用，存放要建帐，所有药品必须有明显的标志。对字迹不清的标签要及时更换，对过期失效和没有标签的药品不准使用，并要进行妥善处理。

- 试验药剂容器都要有标签，对分装的药品在容器标签上要注明名称、规格、浓度；无标签药品，不能擅自乱扔、乱倒，必须经化学处理后方可处置。实验室中摆放的药品如长期不用，应放到药品储藏室，统一管理。

- 化学药品盛装容器应封闭，防止漏气、潮解。见光容易起变化的化学药品应装在深色的玻璃容器或避光的容器里，对化学药品包装和药品质量要定期检查。

- 要加强对火源的管理。化学药品储藏室（橱）周围及内部严禁火源；实验室的火源要远离易燃、易爆物品，有火源时，不能离人。

- 储存的易燃易爆物品应避光、防火和防电等，实验室存放的易燃易爆物品，要确定合理的储存量，不许过量且包装容器应密封性好。遇水能分解或燃烧、爆炸的药品，钾、钠、三氯化磷、五氯化磷、发烟硫酸、硫磺等不准与水接触，不准放置于潮湿的地方储存。

- 危险物品的采购和提运按公安部门和交通运输部门的有关规定办理。剧毒、放射性物体及其它危险物品，要单独存放，由双人双锁专人管理。存放剧毒物品的药品柜应坚固、保险，要健全严格的领取使用登记。

- 要经常检查危险物品，防止因变质、分解造成自燃、自爆事故。对剧毒物品的容器、变质料、废渣及废水等应予妥善处理。

- 管理人员要建立化学药品（化学药品）各类帐册，药品购进后，及时验收、记帐，使用后及时消帐，掌握药品的消耗和库存数量；不外借（给）药品，特殊需要借（给）药品时，必须经领导批准签字。

易燃、易爆、剧毒物品储存使用制度

（一）易燃、易爆、剧毒等化学危险用品专项管理制度

化学危险用品，系指国家标准《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

凡购买、储存、使用、运输和销毁化学危险品时必须遵守本办法。对违反本办法规定的有关人员，视情节轻重给予相应的处分，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。

1. 危险品的采购

（1）实验室根据任务提出申购危险物品计划，经实验室负责人亲自拟定数量，报院主管部门批准，严格按危险物品申购计划采购。

（2）实验室负责人要亲自过问此项工作，并指定专人采购。

（3）采购进来的危险物品，不准放置在临时存货地点，要立即办理验收手续，妥善保管，防止丢失发生事故。

2.危险物品的保管

易燃、易爆物品保管：

（1）易燃、易爆物品存放地点严禁烟火，杜绝可能产生火花的一切不安全因素。

（2）易燃、易爆物品要分类存放。经常检查，防止因变质、分解造成自燃和爆炸事故。

（3）在搬运时，要轻拿轻放，防止震动、撞击、重压、倾倒和摩擦。

（4）遇水易发生爆炸、燃烧的化学物品，不准放在潮湿或易积水、漏水的地点，受阳光照射容易引爆的化学物品，要存放在阴凉地点。

剧毒药品的保管：

（1）剧毒药品范围按国家规定办理。剧毒药品贮存，要设有专柜。

（2）剧毒药品的保管，应有专人管理。药品入柜存放和配发时，要及时登记，并追踪使用过程。

（3）保管人员在配发剧毒药品时，要按药品的不同化学性质进行防护，操作完毕要清洗用具。

（4）剧毒药品，必须分门别类保管，不准与其他药品混放。

（5）剧毒药品柜内，应有所存剧毒药品卡片账。

（6）剧毒药品的瓶签要有鲜明、醒目的标志，防止搞混，发生事故。

（7）危险物品存放地点严禁闲人进入，保管人员工作结束离开前要进行安全检查。

（8）危险物品要加强保管，一旦发现缺损或丢失时，要立即向主管领导报告。

3.危险物品的使用

（1）各实验室领取危险物品必须指定专人负责，要严格执行手续制度，领取人要当面点清品种数量，并在领取凭证上签收，不准疏忽大意。

（2）各实验室必须指定专人负责领用，做到需要多少领多少，不准过多领取。

（3）实验室使用剧毒物品时，必须由二人以上在场，并按规定填入使用登记薄。若有剩余必须由实验人员负责上交，用过的容器、器皿、废溶液等要妥善处理，严禁乱扔乱放。

（二）危化品处理管理制度

1.严禁将实验中产生的危险化学品残渣、废液倒入垃圾箱和地下管道，严禁室外存放，必须由医院统一回收处理。

2.化学实验室大多数废气、废液、废渣都是有毒物质，其中还有些是剧毒物质和致癌物质，如果直接排放，就会污染环境，损害人体健康。所以必须经过适当的处理后才能排放。

3.少量有毒气体可通过排风设备排出室外，被空气稀释。毒气量大时必须经过吸收处理，然后才能排出。

4.可燃性有机毒物可于燃烧炉中供给充分的氧气使其完全燃烧，生成二氧化碳和水。对于较纯的有机溶剂（含有少量其它试剂和被测物）应回收利用。

5.有毒、致癌废液不能直接排入下水道，要经过处理，降低毒性后，方可稀释排出。

6.有毒固体废物不能直接倒入垃圾桶，要经过处理后方能排出。

7.做完实验后应将所有的废物收回废物桶，经适当的处理后方可排出。

实验室化学危险品管理办法

化学危险物品分类 
.1 腐蚀品 
    腐蚀品是接触人体后给人造成可见损伤或不可逆改变的物质。腐蚀性化学废弃物是指pH小于2.1或pH大于12.5或对钢（SAE1020）的腐蚀力超过0.635cm／年（55℃）的物质。例如：盐酸。 
.2 毒害品 
    毒害品是吸入、食入或少量接触即可引起严重生物效应的物质。 
3 致癌物 
    由于检测化学物品能否诱发恶性肿瘤的测试系统很不相同，定义致癌物比较困难。例如：苯。 
4 可燃烧物 
     可燃烧物指任何可燃烧的化学物品，包括可燃物和易燃物。 
4.1 易燃液体（燃点低于38℃）可分为以下几个级别： 
    1A级：燃点低于22℃；沸点低于18℃ 
    1B级：燃点低于22℃；沸点高于18℃ 
    1C级：燃点高于21℃低于38℃ 
4.2 可燃液体（燃点高于38℃低于60℃）可分为以下几个级别： 
    ⅢA级：燃点高于60℃低于94℃ 
    ⅢB级：燃点高于94℃ 
4.2.1易爆化学物品 
    易爆化学物品是指能迅速发生剧烈化学变化的不稳定物质。爆炸性分解可在正常温度和压力下发生。例如：肼。 
4.3 材料安全数据表及标签 
    购进可能有危害的化学物品都必须附有材料安全数据表。所有危险化学品都需要以易于识别的形式进行标记，使专业和非专业人员很容易警觉其潜在的危险性。标记可以是文字、图标、标准化代码或多种形式并存。 
4.4 腐蚀品的储存 
4.4.1 储存 
    腐蚀品应在近离地面处储存以减小掉下的危险。 
4.4.2 酸性试剂瓶的搬运 
    搬运体积超过500ml？？的浓酸试剂时，必须用运载托车。 
4.4.3 不能共存的化学物品 
    注意不要在同一区域内存放互相不能共存的化学物品。例如：乙酸或乙酸酐等有机酸应与硫酸、硝酸或高氯酸等强氧化剂分开储存。 
4.4.4 个人防护装备 
     在使用腐蚀性物品场所的工作人员，应该穿戴围裙、手套和其它个人防护装备。 
4.4.5 溅溢 
     使用任何化学物品之前，应安排好处理容易破碎或溢出的物品的容器。 
4.4.6 急救设备 
     使用腐蚀性物品的场所，应设有合适的急救沐浴设施和洗眼装置。 
4.4.7 化学通风橱 
     所有挥发性腐蚀物品的操作，都必须在化学通风橱中进行。 
5 易燃物的储存 
5.1 储存 
     易燃易爆液体应在合格的容器里储存。分装时应有明确的易燃和可燃性标记，工作储备量控制在最低限度。 
5.2 易燃、可燃性液体储藏室 
    易燃或可燃性液体的储量超过1000升，至少应有1间专用储藏室。 
5.3 仓库 
    储存可燃性液体的仓库应远离明火和其它热源。 
5.4 冰箱 
    可燃性液体如需要在冰箱内存放，该冰箱的设计必须符合避免产生蒸汽燃烧的要求。实验室所有的冰箱门都应标明可否用于存放易燃、可燃性液体。

QYFUDIYY-SYYJZX-11

实验动物管理制度

第一章　总　则

第一条　为规范实验动物管理工作，保证实验动物质量，适应科学研究、经济建设与社会发展的需要，根据有关法律、法规，结合本实验室实际，制定本制度。

第二条　本办法所称实验动物，是指经人工饲养、繁育，对其携带的微生物及寄生虫实行控制，遗传背景明确或者来源清楚，用于科研、教学、生产和检定以及其他科学实验的动物。

第三条　在本实验室从事与实验动物有关的科学研究、生产、应用等活动及其管理与监督，适用本办法。

第四条　实验动物的管理工作，应当协调统一，加强规划，合理分工，资源共享，有利于市场规范，促进实验动物的科学研究、生产和应用。实验动物按照国家标准实行分级分类管理。

第二章　从事实验动物工作的单位及人员

第五条　从事实验动物工作的部门，应当组织工作人员进行专业培训和技术等级考核，使其达到岗位要求，并组织实验动物专业技术人员参加实验动物学及相关专业的继续教育。

从事实验动物工作的部门，应当采取防护措施，保证从业人员的健康与安全，并定期组织健康检查，及时调整调离不宜承担实验动物工作的人员。

第六条　从事实验动物设施设计和建设的部门，应当组织相关人员参加实验动物法规与专业知识的培训。

第七条　从事实验动物工作的人员，应当遵守实验动物的各项管理规定。

第三章　应　用

第八条　利用实验动物及相关产品进行科研和实验的部门和个人，应当按照使用许可证许可范围，使用合格的实验动物。

第九条　动物实验环境设施应当符合相应实验动物等级标准的要求，使用合格的饲料、笼器具、垫料，并定期进行检测。

第十条　进行动物实验应当根据实验目的，使用相应等级标准的实验动物，并及时作准确、规范的记录。不同品种、不同等级和互有干扰的动物实验，不得在同一实验间进行。

第十一条　申报科研课题、鉴定科研成果、进行检定检验以及利用实验动物及相关产品进行科研和实验，应当将应用合格实验动物和使用相应等级的动物实验环境设施作为基本条件。

应用不合格的实验动物或者在不合格的实验环境设施内取得的动物实验结果无效，科研项目不得鉴定、评奖，生产的产品不得出售。

第十二条　对外提供动物实验服务的部门，应当与委托方签订协议，明确相关法律责任。

第四章　生物安全与动物防疫

第十三条　开展病原体感染、化学染毒和放射性动物实验，应当严格遵守国家有关生物安全管理方面的规定。

第十四条　从事实验动物基因修饰研究工作的部门和个人，应当严格执行国家有关基因工程安全管理方面的规定。

第十五条　为补充种源、开发实验动物新品种或者科学研究需要捕捉野生动物的，应当按照有关法律、法规办理有关手续。

第十六条　实验动物的预防免疫，应当结合实验动物的特殊要求办理。

第十七条　实验动物发生传染性疾病时，从事实验动物工作的单位和个人应当立即进行隔离、消毒等处理，采取有效措施，防止疫情蔓延，并向当地动物防疫监督机构、卫生行政部门和科学技术行政部门报告。如系人畜共患疾病，应当对有关人员进行严格的医学观察。如属重大动物疫情，按照国家规定立即启动突发重大动物疫情应急预案。

第十八条　实验动物尸体及废弃物等，应当按照实验动物技术规范，严格消毒、封闭包装并进行无害化处理。

第五章　科普与动物福利

第十九条　从事实验动物工作的部门，应当组织和支持实验动物从业人员开展科普活动，鼓励其结合本职工作进行科普宣传；有条件的，应当向公众开放陈列室和其他场地、设施，举办讲座和提供咨询。

第二十条　动物实验应当遵循替代、减少和优化的原则进行实验设计，合理确定实验动物用量。

第二十一条　从事实验动物工作的部门，应当设立实验动物管理和实验动物伦理组织，在开展实验动物项目时，应当制定科学、合理、可行的实验方案。

第二十二条　从事实验动物工作的部门和个人，应当善待实验动物，维护动物福利，不得虐待实验动物。

QYDYFYYY-SYYJZX-12

实验室科研项目管理制度

实验室是科学研究的重要场所，为保证科研项目有序开展，特制

定此规定。

实验室研究成果和知识产权保护制度

为了加强知识产权保护工作，鼓励发明创造，保护研究人员在研究、开发及其它工作中做出的发明创造、智力劳动成果和所属单位的合法权益，特制定本制度。

一、研究人员在执行实验室或利用实验室名义或主要利用实验室的条件完成的职务智力劳动成果，其知识产权均属实验室所有。

二、“完成的智力劳动成果”是指：在本职工作中所取得的智力劳动成果，即在执行科研计划课题或合同课题所取得的智力劳动成果；虽属自选课题，自筹资金，但在工作时间内完成的智力劳动成果；履行本职工作以外由本室交付的其它任务所取得的智力劳动成果；离休、退休、辞职或者调离的人员在离校二年内完成的与在校时承担的本职工作或者分配任务有关的智力劳动成果。

三、本《规定》所称保护的知识产权包括：专利和技术秘密。

主要包括新技术、新产品、新工艺、新设计等；科学作品中主要利用实验室的物质条件创作，并由实验室承担责任所完成的设计；由实验室组织人员进行创作，提供资金或资料等创作条件的，并承担责任的教材、百科全书、辞书等编辑作品的著作权；其它单位委托实验室承担的科研任务并负有保密义务的信息。

四、研究人员对项目执行过程中产生的研究成果应及时采取知识产权保护措施，依法取得相关的知识产权。

五、科研工作完成后，研究人员将全部实验报告、数据手稿、声像等原始技术资料收集整理好交实验室归档。

六、在国内外学术交流活动中，包括讲学、访问、参加会议、参观、咨询、通讯等，对本单位应保密的信息和技术资料等要按照规定严格保密。

七、所有与国内外单位或个人签订的科技合同中，必需定有保护本校知识产权的条款，各类技术合同的签订必需经本室及科研科审查同意，并由法人或其委托的代理人签署合同。

八、向国内外单位或个人转让专利权、著作权及其它智力劳动成果权时，须经医院专利管理部门批准。

九、出国人员，包括访问学者、进修人员、公派留学生等不得把院的职务及智力成果私自携带出国、发表、泄露、使用、许可或转让。在国外完成的发明创造或其他智力劳动成果，除与接收单位有协议外，专利权或其他智力劳动成果权应归派出单位持有或双方共有。

十、来室学习、进修或合作研究的客座研究人员、研究生、博士后或临时聘用人员，在学习或工作期间完成的智力劳动成果，其知识产权归实验室所有，他们离开该单位前，须将从事科技工作的全部技术资料、实验材料、实验设备、产品等交回。有责任共同保护知识产权，并不得擅自复制、发表、泄露、使用、许可或转让。

十一、离退休、辞职或调离的人员在离开单位前，必须将从事科技工作的全部技术资料、实验材料、实验设备、产品等交回。

十二、对违反本《规定》者，将视情节轻重予以处理；触犯刑律的要依法追究刑事责任。

十三、在本室工作的全体人员都有保护实验室知识产权的义务。新分配或调入本室的工作人员，在办理手续的同时必须签署有关保护知识产权的《保证书》。

十四、来室学习、进修或合作研究的客座研究人员、研究生、博士后或临时聘用人员在办理来室手续的同时必须签署《保证书》。

实验室技术资料归档及档案管理制度

为保守我院科研技术秘密，维护自主知识产权和经济效益，防止无形资产流

失，结合本院的实际情况，制定本单位《技术保密管理制度》。

一、技术秘密是一种重要的无形资产，保护本单位的技术秘密是每位职工的义务和责任，任何人不得利用职权和工作之便或采取不法手段泄漏、发表、使用、许可、出售、转让本单位 的技术秘密。

二、科学技术保密范围：

已获得国家批准的发明；正在研究试制可能成为发明的新技术或阶段性成果；国外没有或国外虽有但系保密的重要科学技术研究成果；我院特有的关键技术、传统工艺以及配方、中药秘方等；通过第三国或其他渠道获得的国外实物和技术资料等；各级科学技术研究的总体规划、计划；其它需保密的科学技术。

- 科学技术保密项目，级别划分根据项目的水平进行。

- 资料使用范围：绝密级的科学技术资料，仅限于指定的直接需要单位和人员使用。机密级的科学技术资料仅限于指定的直接需要单位和人员使用。秘密级的科学技术资料，与工作有关的单位和人员都可使用。

五、科技保密的档案管理工作：

要建立、健全科学技术档案保密管理制度，积极提供必要的科技档案保管设备和条件。凡列入保密的项目，在科研课题完成后，将计划任务书、调研资料、实验测试数据及原始记录等，交由技术档案室统一归档。其它列入保密的技术资料亦应及时整理归档。个人不得保存各种保密技术资料，不得翻印、复制、摘抄科技保密内容。

六、禁止拍照处应明确标志。凡确定为保密的项目，不准参观，并应采取掩护措施。

七、经常对科技人员、干部、职工进行科技保密宣传教育；重大节假日前要进行科技保密检查。

八、本单位有关人员在国内外学术交流活动中，包括讲学、发表论文、参加会议、参观访问、提供咨询、通讯联系、洽谈生意等时，应严格保守本单位的技术秘密，不透露和不向他人提供涉及载有技术秘密的资料和物品等。

九、离休、退休、辞职或调离的职工，在离开单位前必须将从事科技工作的全部    技术资料、实验材料、实验设备和产品等交回单位，不得擅自复制、发表、泄露、使用或转让涉及本单位的技术秘密的技术资料和物品等。

十、对外合资合作项目凡涉及技术秘密的，对合作方和外来单位应签订保密协议或在合同中增加保密条款。

十一、科技人员或其他有关人员在因各种原因离开本院后，利用掌握或接触的本院所拥有的技术秘密，并在此基础上做出新的技术成果或技术创新，有权就新的技术成果或技术创新予以实施或者使用，但在实施或者使用时利用了本院所拥有的，涉及其本人负有保密义务的术秘密时，应当征得本院的同意，并按相关规定支付一定的使用费。未征得本院同意，或者无证据证明有关技术内容为自行开发的新的技术成果或技术创新的，有关人员和用人单位应当

承担相应的法律责任。

十二、凡发生失、泄密事件，应及时采取措施并上报有关部门。对造成失、泄密的有关人员，视情节及后果的严重程度，给予批评处分，直至依法追究法律责任。

实验室计算机网络及信息管理制度

为加强本实验室计算机信息管理工作，提高现代化管理水平，结合有关要求特制定此办法。本条例适用于本实验室计算机信息管理：包括网络、单机及计算机输入、输出的信息。条例所指信息主要是指各种数据库、程序、图表等电子文档及必要的系统软件和应用软件。

一、 对信息应逐步实现信息的网络化，制定出上网信息的标准，对没有上网价值和需要保密的要严格控制。

二、应对计算机信息进行统一管理，对涉及科研项目的保密信息应采用专人专机负责。

三、 计算机系统的硬件、软件及数据应受到保护，不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改，以确保系统连续正常运行。

四、为确保部门各级信息的安全性，所有信息应建立日常备份机制，定期进行备份与检测。

五 、对每个上网的人员及网上被访问的信息都要设定权限级，以保证系统的安全性。

六、各单位应对新购计算机系统的文档登记入档，必要时可对随机软件制作副本。

七 、所有人员不得将各系统数据库、网络文档、光盘内容提供给第三方，特殊需要经领导批准。

八、部门或个人均需配备病毒检测软件，每周应对所属微机及网络进行病毒检测，所有外来的磁盘、电子邮件等均需进行病毒检测后方可使用。

九、在未建立切实可靠的网络防护措施及未经负责人同意，不得为非本单位提供网络接口。

十、 严禁安装使用各种游戏。

十一、 未经同意，不得在他人计算机上设立共享、远程管理等侵权行为。

十二 、 可根据具体情况设立专人利用硬盘、光盘等信息存贮设备进行数据备份。

十三、 必须建立信息备份日志。

十四、在重要事件及运行高峰期间，如年终盘点前，应先进行信息备份。

十五、 在进行信息备份前，应利用防病毒软件对所备份内容进行病毒检测，并应使用足够空间进行备份，为确保信息完整性，应采用异机异盘备份，一般不应同机同盘备份，并应避免使用软盘备份。

十六、进行系统调试、测试、试验、维修、保养、更新、升级等情况下均需将信息备份后方可操作。

十七、为确保信息的安全性、可靠性，对重要信息载体可按档案管理办法归档管理。

十八、 在计算机信息管理中发生下列行为，情节恶劣，后果严重，对实验室、医院造成经济损失的，由医院给予相应的行政处分或经济处分。触犯国家法律的，将移交司法机关处理。

未经领导授权，擅自将实验室内部信息丢失或泄密；重要信息未及时备份，从而造成重要信息丢失并不可恢复的；利用计算机、网络及电子邮件传播反动及非法信息的。

十九、严禁任何人员利用公司网络及电子邮件传播反动、黄色、不健康及有损实验室形象的信息。

二十、严禁任何人员以各种形式盗取他人口令及实验室机密以及以各种方式对实验室网络软硬件破坏的行为。

QYDYFSYY-SYYJZX-13

低值耐用品、易耗品、实验材料管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强对低值耐用品、易耗品及实验材料（以下简称物资）的管理，防止积压和浪费，保证教学和科研工作顺利进行，特制定本办法。

第二条  实行统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用的原则对物资进行管理。

第二章 物资分类范围

第三条  本办法所称的物资，是指教学、科研以及行政办公等使用的不属于固定资产的物资。

第四条  单价在人民币800元以下的仪器设备为低值耐用品，实行账、物管理。单价在200元以上的低值耐用品，实行计算机编号管理。

第五条  易耗品：包括玻璃仪器及器皿，劳动保护用品等，实行账、物管理。

第六条   实验材料是指一次性消耗材料或使用后无法清点的物资。如：化学试剂、零配件等。

麻醉药品，化学危险品，放射性同位素及其制品，贵重金属，虽然属于材料范围，但一律实行专管专用，严格审批制度。按《化学危险品、麻醉药品安全管理条例》、《关于加强放射性同位素及其制品管理的规定》执行。

- 经济管理

第七条 耗材由医院统一进货，检测试剂选用与我室检测仪配套，经有关机构检定批准上市的商品化试剂盒，商品试剂应三证（生产许可证、产品注册证、经营许可证）齐全。

第八条 物资入库必须严格履行入库手续，做到品名、规格、型号、数量、金额相符。试剂及耗材的验收：外包装检查：包装应完整无损无污，标识清楚---厂家名称、品名、批准、文号、生产日期、有效期等；内包装检查：内包装是否有破损，泄漏，内容物是否齐全，是否有相应的使用说明书等；上述检查在到货时完成，同时进行记录。性能检查：每一个工作人员在使用或发放耗材时（如发放采集容器）都必须观察其外观性状是否合乎要求。

第九条 库房物资管理应做到定位存放，存放有序，零整分开，特殊管理的物资（毒药药品，贵重金属），做到精确计量，定期检查。试剂、耗材应造册进行管理，每月第一个工作日由实验室主任负责检查库存。

试剂及耗材出现质量问题，立即书面通知科质量负责人，在质量负责人知情同意的前提下，书面通知试剂管理室办理退、换货手续。

- 试剂及耗材的贮存：根据实际要求试剂存放于4℃或-20℃以下冰箱。

第十一条 标准品、试剂的管理

1.标准品、对照品是指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质。标准品、对照品主要由中国药品生物制品鉴定所提供。

2.实验用的试药、试剂、缓冲液、指示剂、滴定液等，均应符合实验研究要求的标准。

3.必须保证滴定液、试液、指示剂、缓冲剂等的质量稳定可靠，应定期标定。

4.发现可疑，必须查明原因，若不能判断其可靠性，应重新购买或配制。

5.标准品、对照品、滴定液、指示剂、试液等，应由专人负责保管、专柜存放、保持清洁卫生、不污染、不失效。

6.以上试药、试剂等标签必须清楚、并标明配制日期、配制人，不得任意涂改。

第十二条 因破损或年久不能使用的物资，可填写《报废、报损单》，经资产管理部门批准后，注销账目。但报废的低值耐用品必须退回资产管理部门，不得自行处理。

第十三条 责任心不强造成物资破损或丢失者，按《仪器设备损坏、丢失赔偿细则》办理。

QYDYFSYY-SYYJZX-14

实验室档案管理制度

实验室资料档案是实验检查与科学研究的真实记录，是实验室安全管理的组成部分。为了加强对实验室资料档案的收集、整理等管理工作，有效地保护和利用资料档案，提高实验室管理水平，更好地为培养人才服务，特制定本制度：

一、实验室资料档案的主要内容：

1.实验室建制的批文、实验室设置申请论证报告，以及实验室改造、变动与管理的有关文件和资料；

2.实验室建设规划、购置（年度）计划及落实情况；

3.实验室工作人员基本情况、考核、培训等有关资料；

4.教学科研仪器设备分户明细帐、卡及低值品、材料、易耗品帐；

5.教学、科研、开发、社会服务实验任务的有关资料；

6.科研、技术开发研究成果，包括论文、鉴定、专利及获奖情况等；

7.实验室历年上报的各种统计报表；

8.仪器设备的有关技术资料以及使用情况、维修记录；大型精密贵重仪器的购置论证报告及技术验收报告等；

9.实验室工作计划、检查落实情况及工作总结、工作日志等。

二、实验室工作档案管理

1.资产管理处是实验室工作档案分管部门，设档案管理员，汇总、整理、立卷和归档各实验室上报的材料。

2.为了确保资料档案的连续性和完整性，应严格档案借阅手续，实验室主任及有关人员工作变动时，必须及时办理移交手续。